危险液体探测仪

型号：LQtest

产地：俄罗斯

新款危险液体探测器是在Scanna流体扫描仪优良功能基础上做出改进的新一代手持液体探测设备，是一种独特的革新产品。它主要被用来对密封容器内的易燃易爆液体进行无接触的探测。流体扫描器可以让你快速安全的检查各种不同材质容器内的物体，例如塑料瓶，玻璃瓶，以及其他各种非金属的容器，并且不需要破坏容器上的封印或者标签。流体扫描器可以辨别出以下物质：汽油，易燃混合物，丙酮，硝化甘油（炸药），各种松香油，天空醚等等。

可信赖的技术

该设备采用了一种名为Quasistatic Electrical Tomography断层扫描的技术。这项技术可以评测出一种媒介电子特性的空间分布，从而无论容器的材质如何都可以判断出液体的性质。在该设备和容器之间容许保留气隙。然后，液体的电子特性（介电常数和传导性）会决定该液体是否具有易燃性或者易爆性。

该设备完全是电子的，不含有任何放射性和微波材质以及其他有潜在危险性的成分。

操作简便

危险液体探测器不需要任何调整和准备工作，操作非常简单。手持该设备，将感应器靠近需要检测的容器的表面，保持低于液体的表面，按下按钮。

探测

灵敏度高，实时显示探测结果。指示灯若为绿色的，说明容器内的液体非可燃性。若为红色，则说明液体具有危险性。若黄色灯亮，说明操作不当，应修正操作姿势，重新检测。

应用

检测液体的IED，检测装有易爆性流体或者其他易燃流体的瓶子。

适用于

机场和大量的乘客检测场所；大型会议场所；监狱和海关；安全检测点；运动和娱乐比赛场地。

主要特性

可以透过最大厚度为9mm的玻璃或者其他材料的容器区分水，水溶液和有机液体容许仪器和被检测容器表面有最大3mm的气隙。由2节AA电池供电。重量：110g（不包含电池）。